## Slide 1: Αφρώδη (foam), Υδροπολυμερή (hydropolymers), Υδροκυτταρικά (hydrocellurar) Επιθέματα
Κατασκευάζονται από πολυουρεθάνη ή σιλικόνη
Διατίθενται σε διάφορες μορφές
Παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό απορροφητικότητας
Χρήσεις:Σε έλκη σε διάφορα στάδια με μικρή – μέτρια εκροή υγρών, ειδικότερα κατά τη φάση της κοκκιοποίησης ή της επιθηλιοποίησης
Tielle, Allevyn, Biatain,Syspur-derm, Suprasorb P…

## Slide 2: Αφρώδη (foam), Υδροπολυμερή (hydropolymers), Υδροκυτταρικά (hydrocellurar) Επιθέματα
Διατηρούν το περιβάλλον υγρό
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πρόσθετα επιθέματα
Χρήσεις: Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με οξειδωτικά διαλύματα, διότι καταστρέφεται το κεντρικό απορροφητικό υδροκυτταρικό τμήμα του επιθέματος
Allevyn, Biatain, Tielle, Syspur-derm …

## Slide 3: Υδρογέλες
Είναι κατασκευασμένα από αδιάλυτα πολυμερή και περιέχουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού
Ενυδατώνουν τα «ξηρά» τραύματα
Χρήσεις:σε έλκη με μικρή εκροή εξιδρώματος, βοηθούν στην αφαίρεση των νεκρωμάτων (εσχάρες)
Nu-gel, Intrasite, Purilon, Hydrogel, hypergel …

## Slide 4: Υδρογέλες
Προάγουν την αυτόλυση
Απαιτούν τη χρησιμοποίηση πρόσθετου επιθέματος
Nu-gel, Intrasite, Purilon, hydrogel, hypergel …

## Slide 5: Αλγινικά Επιθέματα
Περιέχουν αλγινικό ασβέστιο ή νάτριο που προέρχεται από τα φύκια
Έχουν υψηλή απορροφητικότητα (μέχρι 40 φορές το βάρος τους)
Χρήσεις:σε έλκη με μέτρια ή μεγάλη παραγωγή εξιδρώματος, σε επιφανειακά έλκη και κοιλότητες
Kaltostat, Algisite, Algosteril, Comfeel Seasorb, Melgisorb, Sorbsan, Tegagel, Sorbalgon, Suprasorb A, Melgisorb …

## Slide 6: Αλγινικά Επιθέματα
Διατίθενται σε διάφορα σχήματα (επίπεδα φύλλα, κορδόνι, κορδέλα)
Όταν απελευθερώνονται ιόντα ασβεστίου ενεργοποιούνται τα αιμοπετάλια, με αποτέλεσμα αιμόσταση και απελευθέρωση αυξητικών παραγόντων
Χρήσεις:συνδυάζονται με πρόσθετα επιθέματα, χρειάζονται αλλαγή κάθε 2-4 ημέρες ανάλογα με την παραγωγή εξιδρώματος
Kaltostat, Algisite, Algosteril, Comfeel Seasorb, Melgisorb, Sorbsan, Tegagel, Suprasorb A, Melgisorb …

## Slide 7: Επιθέματα Αργύρου
Περιέχουν άργυρο, ο οποίος είναι γνωστός αντιμικροβιακός παράγοντας, αποτελεσματικός σε ένα ευρύ φάσμα μικροβίων
Ο άργυρος απελευθερώνεται από το επίθεμα ανάλογα με την ποσότητα του εξιδρώματος και την παρουσία βακτηριδίων
Χρήσεις:ενδείκνυνται σε έλκη με τοπική λοίμωξη, νεκρωτικά, δύσοσμα

## Slide 8: Επιθέματα Ενεργού Αργύρου
Hydrocolloid + charcoal Hydrocellular + charcoal
Charcoal + silver
Actisorb Plus 25™
Contreet H ™
Urgotul SSD ™
Acticoat 7
Aquacel silver
Silvercel
Contreet / Biatain silver
Urgotul SSD, Altreet
Actisorb Plus 25
Prisma

## Slide 9: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Χαμηλής προσκολλητικότητας επιθέματα από στρώμα μαλακής σιλικόνης
Ατραυματικά κατά την αφαίρεσή τους
Mepilex
Mepitel

## Slide 10: Promogran™
Προστασία των αυξητικών παραγόντων
Δέσμευση των πρωτεασών
Promogran
Protease
Growth Factors
inactive

## Slide 11: ΜΕΛΙ
Υψηλή ωσμωτικότητα
Μεταβάλει το PH
Έχει αντιφλεγμονώδη επίδραση εξαιτίας των αντιόξινων
Δημιουργεί υπεροξείδιο του υδρογόνου σε χαμηλά επίπεδα και διεγείρει την αγγειογένεση & ινογένεση
(Molan, 1999)

## Slide 12: Κριτήρια Επιλογής Επιθεμάτων
Να διατηρούν το περιβάλλον του τραύματος υγρό
Να ελέγχουν το εξίδρωμα
Να μην κολλούν και προκαλούν τραυματισμό κατά την αφαίρεση
Να διατηρούν την κατάλληλη θερμοκρασία
Να είναι ανεκτά από τον ασθενή

## Slide 13: Ερωτήματα κατά την επιλογή Επιθεμάτων
Κατάσταση έλκους (μέγεθος, σχήμα, βάθος – ύπαρξη κοιλοτήτων, εντόπιση)
Ποσότητα εξιδρώματος έλκους
Ύπαρξη εσχάρας – νεκρωμάτων
Ύπαρξη λοίμωξης
Διαθεσιμότητα υλικών – κόστος

## Slide 14: Χρόνοι αλλαγής επιθεμάτων

## Slide 15: ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ
Υγροποίηση έλκους
Διατήρηση Υγρασίας
Έλεγχος εξιδρώματος
Ξηρό
Υγρό
Έκκριση
Μεγάλη Έκκριση
Υδρογέλες
(δίνουν υγρασία στο έλκος)
Διαφανή
Υδροκολλοειδή
Αφρώδη
Αλγινικά
Ιδροϊνώδη
Σκοπός των Επιθεμάτων
Χαρακτηριστικά Υγρασίας Έλκους
Είδος Επιθέματος